УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Образовательный комплекс № 2»

_________ Меледина И.Ю.

"01" октября 2025 г.

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры

N 07.06/2/1

(код ведомства/код раздела/порядковый номер)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования

1.2. Адрес объекта, номера телефона, факса:152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.13, тел.8 (48534) 2-42-78, факс

8 (48534) 2-49-18

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3-4 этажа, 7426,4 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка 25703 кв. м

1.4. Год постройки здания 1993, последнего капитального ремонта - не проводился

1.5. Даты предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта - планируется

, капитального ремонта - не планируется

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.1.   Наименование   организации  (учреждения)  (полное  юридическое

наименование - согласно уставу, краткое наименование): Центр образования  «Средняя школа №6».

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): 152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.13

1.6.3.  Основание  для  пользования  объектом  (оперативное управление,

аренда, собственность): оперативное управление

1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная

1.6.5.   Территориальная   принадлежность  (федеральная,  региональная,

муниципальная): Гаврилов-Ямский муниципальный округ

1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района

1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, тел.2-54-46

2. Характеристика деятельности организации

на объекте (по обслуживанию населения)

2.1.   Сфера  деятельности  (здравоохранение,  образование,  социальная защита,   физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и  информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: начальное общее, основное общее, среднее общее образование

2.3.  Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том

числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4.  Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети

2.5.  Категории  обслуживаемых  инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на

коляске,  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) нет

2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность): 820

2.7.   Участие   в  исполнении  индивидуальной  программы  реабилитации

инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да (сахарный диабет, гемипарез)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом, наличие адаптированного (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пассажирского транспорта к объекту: в населенном пункте объекта пассажирский транспорт отсутствует, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 1200 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 15-20 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):нет

3.2.4.   Перекрестки   (нерегулируемые,   регулируемые,   со   звуковой

сигнализацией, таймером, нет) : нет

3.2.5.   Информация   на   пути  следования  к  объекту  (акустическая,

тактильная, визуальная, нет):  нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

| Категория инвалида (вид нарушения) | Уровень организации доступности объекта (формы обслуживания) <**> |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Все категории инвалидов и другие маломобильные группы населения |  |
| в том числе инвалиды: |  |
| передвигающиеся на креслах-колясках (далее - К) | ДУ |
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - О) | ДУ |
| с нарушениями зрения (далее - С) | ДУ |
| с нарушениями слуха (далее - Г) | ДУ |
| с нарушениями умственного развития (далее - У) | ВНД |

<**> Указывается один из уровней организации доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения:

А - доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен полностью;

Б - доступны специально выделенные участки и помещения;

ДУ - доступность условная, требуется дополнительная помощь сотрудника соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;

ВНД - не организована доступность объекта.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Уровень доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов <***> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О,С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | 1 этаж ДЧ-И (К) 2-4 этаж ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К,О), ВНД (С,Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И(Г,У), ДЧ-И(О), ВНД (К), ДУ (С) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,О,У), ДУ (С,Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |

--------------------------------

<***> Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов:

ДП-В - доступен полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступен условно;

ВНД - временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: объект не доступен для посещения инвалидов-креслоколясочников. Объект доступен частично для инвалидов с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата и зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <****> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Частично невозможно |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт, при-обретение оборудования и материалов |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт туалетной комнаты частично невозможен |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Монтаж системы информации |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не требуется |
| 8 | Все зоны и участки |  |

<****>  Указывается  один  из  вариантов  видов  работ:  не нуждается в

адаптации;    необходим    ремонт    (текущий,    капитальный);   требуется

индивидуальное  решение  с использованием технических средств реабилитации;

технические   решения   невозможны   -   организация  альтернативной  формы

обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: необходимо учесть выполнение данных работ при разработке проектно-сметной документации для проведения очередного капитального и текущего ремонта здания

(указывается наименование документа (программы, плана))

4.3.  Ожидаемый  результат  после выполнения работ по адаптации объекта

(по состоянию доступности) расширение возможностей для адаптации отдельных категорий инвалидов

Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию

доступности) ----------

4.4.  Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

согласование общественной организацией инвалидов

Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта _____________отсутствует_________________________________________

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5.  Информация  размещена (обновлена) с использованием ресурса "Карта

доступности субъекта Российской Федерации" ----------

(адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", дата                                размещения)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

анкеты (информации об объекте) от "01" октября 2025 г.;

акта обследования объекта от "01" октября 2025 г.

Дата составления паспорта "01" октября 2025 г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:

__директор__   _____________   _______И.Ю.Меледина________

(должность)           (подпись)               (расшифровка подписи)

Руководитель объекта:

__директор__   ________________   ___И.Ю.Меледина_________

(должность)           (подпись)               (расшифровка подписи)